关于吉林省铭星药业有限公司医疗器械产业园项目环境影响报告表的批复

吉林省铭星药业有限公司：

你单位委托长春众创环境科技咨询有限公司编制的《吉林省铭星药业有限公司医疗器械产业园项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论，经研究，现批复如下：

一、同意吉林省铭星药业有限公司医疗器械产业园项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于吉林省德惠市朱城子镇良种场村一社（详见报告表），建设性质为新建，用地性质为工业用地，占地面积为39597㎡，建筑面积为37929.23㎡，项目生产和冬季取暖均采用电加热，项目建成后预计年产荷叶山楂压片糖果120万盒、抗HPV生物功能敷料1000万支、明日叶Y—氨基酸植物饮料100万盒、雪兰草赋活逆龄喷雾150万瓶，本项目总投资50000万元，其中环保投资为87万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期：

1、严格落实地表水污染防治措施。生产废水经厂内自建污水处理设施处理，确保达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)相关标准后，经市政污水管网排入朱城子镇污水处理厂，处理达标后最终排入雾开河；生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，经市政污水管网排入朱城子镇污水处理厂，处理达标后最终排入雾开河。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）原辅材料在筛分、搅拌等过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过不低于15m高排气筒高空排放，确保排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中的特别排放限值要求。（2）污水处理过程中产生的恶臭气体采取集中收集＋活性炭吸附处理后，通过不低于15m高排气筒高空排放，确保排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。（3）食堂油烟经油烟净化装置进行处理后、经高于屋顶的排气筒高空排放，确保排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相应排放标准要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。过滤产生的废滤芯、不合格产品、废活性炭集中收集后暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理；过滤过程产生的残料全部回用于生产；污水处理设施产生的污泥脱水后用作有机肥料；食堂餐厨垃圾以及废油渣，应委托有资质单位清运处理；生活垃圾、废包装袋集中收集由环卫部门统一处理。本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗工作，特别要做好危险废物暂存间及发酵区地面的硬化、防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

长春市生态环境局德惠市分局

2024年11月27日