关于吉林庆大堂健康药业股份有限公司

扩建项目环境影响报告表的批复

吉林庆大堂健康药业股份有限公司 ：

你单位委托吉林省顺鸣达环保科技有限公司编制的《吉林庆大堂健康药业股份有限公司扩建项目环境影响报告表》和审批申请收悉。根据环境影响评价结论，经研究，现批复如下：

一、同意吉林庆大堂健康药业股份有限公司扩建项目实施建设。

二、项目概况：吉林庆大堂健康药业股份有限公司位于德惠市米沙子工业集中区3号路，建设性质为扩建，用地性质为工业用地，占地面积为31251.92㎡。本项目利用现有厂房进行建设，主要建设内容：提取车间， 2 台 2t/h 天然气蒸汽锅炉（一用一备），用于生产及生活供热。本项目建成后，年产口服液3200万支（北芪口服液1600万支，鹿尾口服液1600万支），片剂6000 万片，胶囊剂1600万粒，颗粒剂400万袋，粉剂200吨，熟制剂3.4吨，蒸制剂2吨。项目总投资63万元，其中环保投资为16万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

(一)施工期:加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）营运期：

1、严格落实地表水污染防治措施。本项目无新增生活污水，生产废水经厂内自建污水处理设施处理，确保达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)中的排放限值后，经污水管网排入长春循环经济产业开发区污水处理厂，处理达标后排入干雾海河。

2、严格落实大气污染防治措施，确保废气中各项污染物稳定达标排放。（1）锅炉烟气采用低氮燃烧技术处理，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放浓度限值要求后，由不低于20m高烟囱高空排放。（2）有机废气采用活性炭吸附处理，确保满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2大气污染物特别排放限值要求后，由不低于15m高排气筒排放。(3)生产过程无组织排放的粉尘、非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求;厂区内无组织非甲烷总烃废气排放浓度须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C中表 C.1中排放限值要求。（4）污水站产生的恶臭气体采用喷洒除臭剂处理，并加强通风和种植绿化，确保恶臭气体排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中排放标准限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。一般固体废物有废弃药材、废药渣、废弃包装材料、设备自带除尘器收集粉尘、废离子交换树脂，委托环卫部门清运处理。危险废物有实验室废试剂、实验废液、废活性炭，分类暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期清运处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

- 5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。做好大气污染防治设施及地面分区硬化防渗措施的建设，特别是危险废物暂存点的防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2024年11月29日

长春市生态环境局德惠市分局