关于吉林德翔牧业有限公司松花江养殖场锅炉建设项目环境影响报告表的批复

吉林德翔牧业有限公司：

你单位委托长春众创环境科技咨询有限公司编制的《吉林德翔牧业有限公司松花江养殖场锅炉建设项目》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意吉林德翔牧业有限公司松花江养殖场锅炉建设项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于德惠市松花江镇兴隆泉村（详见报告表），建设性质为改扩建，本项目占地面积为91648㎡，建筑面积为23241.95㎡。主要建设内容：新建2台4.2MW燃生物质颗粒燃料链条式炉排热水锅炉（一用一备）及配套环保设施，为现有12栋鸡舍及厂区生活区进行冬季供暖，年燃用生物质成型颗粒燃料702吨。项目总投资200万元，其中环保投资为40万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）营运期：

1、严格落实地表水污染防治措施。本项目软化水处理废水、锅炉排污水全部回用于厂区降尘、飞灰调湿，不外排。

2、严格落实大气污染防治措施。(1)锅炉排放的烟气采用布袋式除尘器处理，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求后，经新建的40m高的烟囱高空排放。(2)厂界颗粒物无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用新型环保节能低噪音设备，并采取基础减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

4、严格落实固体废物处理处置措施。锅炉灰渣及布袋粉尘袋装收集，外售用作肥料；废布袋及废离子交换树脂集中收集，分别交由厂家回收。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求。

5、严格落实地下水及土壤污染防治措施。场区内地面采取分区硬化及防渗处理，避免对土壤及水环境产生污染。

四、 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的监督检查和环境管理工作。

2025年10月16日

长春市生态环境局德惠市分局