
关于吉林省德惠市万宝灌区2026年续建配套与现代化改造项目环境影响报告表的批复
　　　　

德惠市水利勘测规划服务中心：

　　你单位委托吉林省禾泽工程管理有限公司编制的《吉林省德惠市万宝灌区2026年续建配套与现代化改造项目环境影响报告表》和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

　　一、同意吉林省德惠市万宝灌区2026年续建配套与现代化改造项目实施建设。

　  二、项目概况：本项目建设地点位于吉林省长春市德惠市万宝灌区。项目组成及规模：对现有灌区灌渠重建，包括干渠1条，干渠控制自灌支渠7条、提水灌溉支渠7条，总长度38.083km；清淤排水沟道，包括干排4条，支排12条，总长度28.951km；灌渠建筑物主要为进水闸、分水闸、渡槽、节制闸、倒虹吸、农道桥和提罐站等，改建建筑物105座、新建建筑物20座；排水建筑物主要为农道桥和过路涵洞，改进建筑物35座、新建建筑物10座。项目总投资18056.22万元，其中环保投资214.75万元。

　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　　1、严格落实生态环境保护措施。合理安排施工时间，尽量选择枯水期施工，减少对水生生态的影响；避开农作物的生长期和野生动物迁徒、繁殖和孵化季节施工；施工期各类活动应严格控制在占地范围内,禁止随意占压、扰动和破坏地表；采取分段施工的方式,表层土与底层土分开堆放,施工结束后进行分层回填及时恢复其原有生态功能。

　　2、严格落实地表水污染防治措施。施工废水经防渗沉淀池沉淀处理后回用至施工主要用水工序，严禁将施工废水、污水排入周边地表水体；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

　　3、严格落实大气污染防治措施。施工场地周围设置围挡，施工作业面和堆场适当喷水降尘，易散失物料在装卸、使用、运输和存放等过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘的产生；禁止在大风天气进行产生扬尘的施工；施工机械应选用尾气达标设备。本工程施工过程产生的施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源颗粒物无组织排放相关限值要求。

　　4、严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声工程机械和施工工艺；合理布置施工场地，高噪声机械设备尽可能远离村屯，噪声敏感区域设置声屏障；合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣笛。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的限值要求；运行期泵房周边噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

　　5、严格落实固体废物处理处置措施。施工期排水渠清淤产生底泥，采用封闭式车辆运输，即产即清，拉运至临时堆场晾晒，做好堆放区的防渗、防雨、防溢及防臭处理，确认污泥属性后（是否为危险废物），按相应规定进行处置或资源化利用；拆除弃渣按要求运送至具备合法手续的指定场地，并进行资源化利用和消纳；施工期间生活垃圾采用密闭式垃圾箱收集，定期运至环卫单位指定收集点。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

  　四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按规定程序办理建设项目竣工环境保护验收手续，公开相关信息，接受社会监督。

    五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

　　建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的监督检查和环境管理工作。

                             2026年7月6日

                           长春市生态环境局德惠市分局
3

